# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.04.2023г. |
| Отчетный период | апрель 2023год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2023 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-2111 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-330 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-67 п.3(2),ТП-502 п.3(2) | 03.04.2023 |  | 1час | Изменение схемы электроснабжения ж/д. |  |
| 4 | Рубильник в ВРУ; ТП-310 п.4(1) | 03.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ломоносова-14А(д/с №73); замена ТТ ул. Ломоносова-35А(д/с №59) |  |
| 5 | БКТП-1051 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 04.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт. |  |
| 6 | ТП-ЧСК на РП-20 в яч.№11 | 04.04.2023 |  | 1час | Проверка ТМ |  |
| 7 | ТП-71 п.3(4); ТП-391 п.3(1,2) | 04.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-66(д/с №71); замена ТТ ул. М.Горького-41(д/с №86) |  |
| 8 | ТП-50 РУ-10кВ | 05.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 9 | ТП-377 п.2(3,4) от ТП-377 | 05.04.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ, нового ВРШ и существующего ВРУ МКД ул. Металлургов-20, работы по распоряжению №5 |  |
| 10 | Рубильник в ВРУ (д/с №93) | 05.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Вологодская-44 |  |
| 11 | ТП-378 п.2(1),п.3(4) | 06.04.2023 |  | 1час | Замена рубильника в ВРУ ж/д ул. Мира-17, по заявке УК |  |
| 12 | РУ-0,4кВ на ТП-215 | 06.04.2023 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ. |  |
| 13 | КТП-10610-РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 06.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-177 п.4(4) | 06.04.2023 |  | 1час | Замена рубильника в ВРУ жилого дома ул. Краснодонцев-29, по заявке УК |  |
| 15 | ТП-393 п.1(1),п.2(3) ; Рубильник в ВРУ | 06.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Мамлеева-9(д/с №85); замена ТТ ул. Менделеева-8А (д/с №64) |  |
| 16 | БКТП-1064 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-258 п.7(2) ТП-2510 п.3(3); ТП-902 п.1(1),п.6(4) | 07.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-47(д/с №13); замена ТТ пр. Победы-80(д/с №5) |  |
| 18 | ТП-329 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 08.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 19 | ТП-379 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 09.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | БКТП-1122 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | БКТП-1065 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 11.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 22 | ТП-504 п.1(3) | 11.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-121 (д/с №103) |  |
| 23 | ТП-54 РУ-10кВ;РУ-0,4;Т-1 | 12.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 24 | РП-20 яч.№16-ТП-2000,КТПН-271 | 12.04.2023 |  | 1час | Проверка ТМ |  |
| 25 | ТП-336 п.2(3) | 12.04.2023 |  | 1час | Проверка изоляции КЛ-0,4 кВ(кабели А и Б), ул. М. Горького-24 |  |
| 26 | ТП-187 п.2(1),РП-12 п.5(1) | 12.04.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта в ВРУ ж/д с ТП-187 п.2(1) ул. Краснодонцев-41, |  |
| 27 | ТП-391 п.3(1,2) | 12.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ ул. М.Горького-41 (д/с №86) |  |
| 28 | ТП-809 п.8(2),п.9(3) | 12.04.2023 |  | 1час | Перенос ВРУ, ул. Коммунистов, 42 |  |
| 29 | БКТП-10512 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 13.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | ТП-384 п.3(2) | 13.04.2023 |  | 1час | В ВРУ д/с ул. Гагарина-16А, включение КЛ-0,4кВ на х/х |  |
| 31 | ТП-308 п.1(4) | 13.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Строителей-17 (д/с №55) |  |
| 32 | ТП-319 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ф. "Насосная"(ТП-112) с ПС "Искра | 14.04.2023 |  | 1час | Подключению СИПа к оп.№2 и новой ТП по проекту. |  |
| 34 | ТП-305 п.8(1) | 14.04.2023 |  | 1час | Замена ТТ пр. Строителей-12(д/с №88) |  |
| 35 | 2СШ-0,4кВ ТП-905 | 14.04.2023 |  | 1час | Проведение работ по ТУ: заводка и подключение КЛ-0,4кВ,установка ПУ в п.6(3). |  |
| 36 | БКТП-1445 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-2 | 17.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | РУ-0,4кВ ТП-127 | 17.04.2023 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ от ТП-127 (п.7 ф.4) до ВРУ склада, работы по ТУ |  |
| 38 | ВЛ-0,4кВ с ТП-545 п.5(4) | 17.04.2023 |  | 1час | Проведение работ по замене АВ в ШУ и питающего кабеля до ШУ. |  |
| 39 | ТП-324 п.3(4) | 17.04.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между ВРУ ж/д ул. Ломоносова-4--ул. Ломоносова-6 |  |
| 40 | БКТП-11214 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т | 18.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-376 п.2(3),п.3(1) | 18.04.2023 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта между ВРУ ж/д ул. Ломоносова-41--ул. Ленина-114. |  |
| 42 | БКТП-10511 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-2 | 19.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 43 | ТП-341 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-2 | 20.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | РУ-0,4кВ ТП-300 | 20.04.2023 |  | 1час | Проведение работ по ТУ: заводка и подключение КЛ-0,4кВ 1СШ 0,4кВ |  |
| 45 | ТП-547 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-2 | 21.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 46 | ТП-383 п.1(4),ТП-386 п.1(2) | 21.04.2023 |  | 1час | Включение кабельной линии после ремонта между ВРУ ж/д ул. Бардина-16--ул. Бардина-18 |  |
| 47 | ВЛ-0,4кВ с ТП-150 п.1(2) | 21.04.2023 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ до ШУ. |  |
| 48 | ТП-314 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-2 | 22.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 49 | 1СШ-0,4кВ ТП-333 | 22.04.2023 |  | 1час | Замена рубильника п.1(1) |  |
| 50 | ТП-832 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 23.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 51 | БКТП-1055 РУ-10;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-1 | 24.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | ТП-1811(РУ-10кВ;0,4кВ;Т-1) | 24.04.2023 |  | 1час | Реконструкция ТП. |  |
| 53 | ТП-830 1СШ-10кВ;1,3СШ-0,4кВ;Т-1,3 | 25.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 54 | ТП-830 2СШ-10кВ;2,4СШ-0,4кВ;Т-2,4 | 25.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 55 | ТП-347 2СШ-10кВ;2СШ-0,4кВ;Т-2 | 26.04.2023 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 56 | 2СШ-0,4кВ ТП-127 | 26.04.2023 |  | 1час | Замена рубильника п.6(2) |  |
| 57 | ТП-396 1СШ-10кВ;2,3СШ-0,4кВ;Т-2,Т-3 | 27.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 58 | ТП-396 2СШ-10кВ;1,4СШ-0,4кВ;Т-1,Т-4 | 27.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 59 | ТП-251 п.1(2),п.1(3) | 27.04.2023 |  | 1час | Замена ВРУ ул. Юбилейная, д.56. |  |
| 60 | ТП-102 п.6(2) | 27.04.2023 |  | 1час | Замена ВРУ ул. Моченкова, д.12 (ВРУ 3 подъезд) |  |
| 61 | РУ-0,4кВ ТП-323 | 27.04.2023 |  | 1час | Проведение работ по ТУ: заводка и подключение КЛ-0,4кВ к секции шин РУ-0,4кВ |  |
| 62 | БКТП-1069 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-2 | 28.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 63 | ТП-381 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 29.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 64 | ТП-910 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,Т-2 | 30.04.2023 |  | 1час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |