# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2019 |
| Отчетный период | 1 квартал 2019 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 01 | 19:01 | 01 | 19:01 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская -РП-22 (каб. А, Б) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | январь | 01 | 20:48 | 01 | 22:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-98-ТП-106 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | январь | 01 | 23:20 | 01 | 23:20 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская -РП-26 (каб. Б) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | январь | 16 | 18:49 | 16 | 18:49 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Первомайская - РП-24 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | январь | 28 | 01:20 | 28 | 01:48 | Повреждение КЛ-10кВ РП-28 - ТП-2317 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | январь | 29 | 09:14 | 29 | 10:45 | Повреждение КЛ-10кВ РП -25-ТП-149 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | февраль | 08 | 02:36 | 08 | 02:36 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП -Искра - РП-14 (каб. Б) брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | февраль | 12 | 23:49 | 13 | 01:34 | Повреждение ВЛ-10кВ оп.№6А-КТПН-«Судский рейд» (п. Кадуй) | Ремонт ВЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | февраль | 20 | 19:25 | 20 | 19:45 | Повреждение КЛ-10кВ РП -11 - ТП-220 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | февраль | 21 | 09:28 | 21 | 11:17 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1023 -ТП-1024 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | март | 12 | 21:53 | 12 | 22:36 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1041 -ТП-1151 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | март | 25 | 01:23 | 25 | 01:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-451 -ТП-1151 брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2019 года составил 5,62 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2019 года составило 12 ед. общей продолжительностью 8,92 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |