# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.06.2022г. |
| Отчетный период | Июнь 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-88 1,2СШ-10кВ;Т-1,2 | 01.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-388 п.3(1,4) | 01.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пл. Строителей-3 |  |
| 3 | ТП-323 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-353 п.3(3) | 02.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Сталеваров-54 |  |
| 5 | ТП-10610 отключение Т-1 | 02.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 6 | ТП-1068 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 02.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 7 | ТП-317 п.3(4),п.4(1) | 03.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Чкалова-23А |  |
| 8 | ТП-324 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 03.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 9 | ТП-544 | 03.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 10 | ТП-387 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 03.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 11 | ТП-2114 п.1(4),п.6(4) | 03.06.2022 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Первомайская-36(ЦТП) |  |
| 12 | ТП-378 п.3(1) | 03.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Гагарина-22 |  |
| 13 | РУ-0,4кВ ТП-111 | 06.06.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ по ТУ(в п.1(2),п.3(1)) |  |
| 14 | ТП-130 п.1(3) | 06.06.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на новую ТП-1231 |  |
| 15 | ТП-11410 | 06.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 16 | ТП-130 п.1(4) | 06.06.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на новую ТП-1231 |  |
| 17 | ТП-66 1,2СШ-10кВ;Т-1,2 | 06.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-147 п.3(2),п.7(2) | 07.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Остинская-36А |  |
| 19 | БКТП-11213 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 07.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | ТП-187 п.7(3) | 07.06.2022 |  | 1 час | Проведение работ по ТУ: "Вынос КЛ,ВЛ на земельном участке ул. Краснодонцев" |  |
| 21 | ТП-910 п.3(3,4) | 07.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-8А |  |
| 22 | ТП-410 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 08.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | РП-2 п.4(4),п.7(2) | 08.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-83 |  |
| 24 | ТП-300 п.3(4) | 08.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пл. Строителей-3 |  |
| 25 | ТП-831 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 09.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 26 | ТП-507 п.2(1,2),п.5(1,2) | 09.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. М. Горького-85Б |  |
| 27 | ТП-130 п.2(1) | 09.06.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на новую ТП-1231 |  |
| 28 | ТП-909 п.11(4) | 09.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-30Б |  |
| 29 | ТП-58 п.2(1,4) | 09.06.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ ул.М.Горького-14 |  |
| 30 | ТП-840 п.3(2),п.5(1) | 10.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пер. Комсомольский-24 |  |
| 31 | РУ-0,4кВ ТП-4 | 10.06.2022 |  | 1час | Монтаж СР-0,4кВ |  |
| 32 | ТП-21 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 10.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ТП-22 | 10.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 34 | ТП-100 РУ-0,4кВ | 14.06.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ |  |
| 35 | ТП-376 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 14.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 36 | ТП-27 п.3(3) | 14.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Советский-49 |  |
| 37 | ТП-ГСК-Северный-2 | 14.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 38 | ТП-1124 п.1(6),п.2(8) | 14.06.2022 |  | 1час | выполнения работ по подключению ШУ ПАО "Мегафон" в ВРУ ж/д ул. Рыбинская-50(угловая вставка) по ТУ |  |
| 39 | ТП-352 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 14.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 40 | ТП-1820 | 16.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 41 | ТП-150 п.1(1) | 16.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Сергея Перца-7,9,11,13) |  |
| 42 | ТП-117 п.1(2) | 16.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Матуринская, ул. Речников) |  |
| 43 | ТП-130 п.1(2,4);п.2(2) | 16.06.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на новую ТП-1231 |  |
| 44 | ТП-150А РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 16.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 45 | Отключение ф."Матурино" от ЛР-1 до ЛР-3 (ТП-117,118,119,130,131,150,150А) | 16.06.2022 |  | 1час | Ремонт "концевых разделок" у ТП-117,119. |  |
| 46 | ТП-2710 | 16.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 47 | ТП-219 2СШ-0,4кВ | 16.06.2022 |  | 1час | Монтаж ПУ по ТУ-15020/21 на ТП-219 пан.8(1) |  |
| 48 | ТП-57 п.3(4) | 17.06.2022 |  | 1час | Переключение существующего СИПа на вновь смонтированный и переключения потребителей на вновь смонтированный СИП по проекту. |  |
| 49 | ТП-362 п.3(4) | 17.06.2022 |  | 1час | Отключение потребителя ООО "ТК Бегемот"(Закусочная Бегемот) по заявке ССК(долги) в ВРУ ж/д ул. Металлургов-23 |  |
| 50 | КТПН-8 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ | 17.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 51 | ТП-А/К 1456 РУ-0,4кВ | 20.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 52 | ТП-185 п.1(4),п.3(1) | 20.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-5 |  |
| 53 | ТП-58А РУ-0,4кВ | 20.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 54 | ТП-55 РУ-0,4кВ | 20.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 55 | ТП-128 РУ-0,4кВ | 20.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 56 | ТП-300 п.5(3); ТП-330 п.1(3),п.2(3),п.6(3),п.7(3) | 20.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ пл. Строителей-1 |  |
| 57 | ТП-231 п.6(3) | 21.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Юбилейная-24 |  |
| 58 | ТП-75 РУ-0,4кВ | 21.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС; монтаж ПУ в ВРУ пр. Советский-35А |  |
| 59 | ТП-362 п.3(4) | 21.06.2022 |  | 1час | Включение потребителя ООО "ТК Бегемот" в ВРУ ж/д ул. Металлургов-23 (Закусочная Бегемот) по заявке ССК(возобновление) |  |
| 60 | ТП-97 п.2(4) | 21.06.2022 |  | 1час | Проведение работ по проекту для включения потребителя по распоряжению №187 в ВРУ ж/д ул. Молодежная-4(2под.) |  |
| 61 | ТП-835 РУ-0,4кВ | 21.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 62 | ТП-18 РУ-0,4кВ | 21.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 63 | с ТП-17 п.5(4) | 22.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Усадебная) |  |
| 64 | ВЛ-0,4кВ с ТП-130 п.1(3) и ТП-1231 п.2(15) | 22.06.2022 |  | 1час | Перевод ВЛ-0,4кВ на ТП-1231 (ул. Якунинская) |  |
| 65 | ТП-136 п.1(8) | 22.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Ивачевская линия-3) |  |
| 66 | РП-27А 1СШ-10кВ | 22.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 67 | РП-27А 2СШ-10кВ | 23.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 68 | ТП-270 п.1(10) | 23.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Ельнинская) |  |
| 69 | ТП-100 п.1(2,3),п.2(2) | 23.06.2022 |  | 1час | Переключение ВЛ по распоряжению №211 |  |
| 70 | РП-5 1СШ-10кВ | 24.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 71 | ТП-1471 РУ-10кВ;0,4кВ | 24.06.2022 |  | 1час | Ревизия РЛНД и исправление диспетчерских наименований |  |
| 72 | РП-5 2СШ-10кВ ТП-406 РУ-0,4кВ;Т-1 | 27.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт Капитальный ремонт |  |
| 73 | ТП-228 п.4(2),п.6(1) | 27.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. К.Белова-5 |  |
| 74 | ТП-368 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 27.06.2022 |  | 1час | Устранение замечаний/дефектов после капитального ремонта |  |
| 75 | ТП-325 п.6(2) | 28.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Бабушкина-13 |  |
| 76 | РП-26 2СШ-10кВ | 28.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 77 | ТП-357 п.3(2) | 29.06.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-117 |  |
| 78 | РП-26 1,2СШ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 79 | БКТП-Мост-2 1,2СШ-0,4кВ;Т-1,2 | 29.06.2022 |  | 1час | Регулировка оборудования на ТП |  |
| 80 | РП-26 1СШ-10кВ | 29.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 81 | ТП-25 п.1(1) | 30.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ Лесомеханический техникум) |  |
| 82 | КТПН-1818 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ | 30.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 83 | ТП-909 п.1(1) | 30.06.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Социалистическая) |  |
| 84 | КТПН-52 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ | 30.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 85 | ТП-108 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 30.06.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 86 | ТП-1810 РУ-0,4кВ | 30.06.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |