# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.08.2020г. |
| Отчетный период | Август 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-904 | 03.08.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-201 п.1(4) | 03.08.2020 |  | 1час | Отключение на ГСК №29, для замены вводного кабеля, переключение абонента |  |
| 3 | ТП-1053 п.1(1); п.8(1,4) | 03.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-31,33 |  |
| 4 | ТП-701 п.6(2,4) | 03.08.2020 |  | 1час | Замена поврежденной КЛ-0,4кВ на нежилое помещение |  |
| 5 | ТП-21 п.1(3);п.6(3); ТП-25 п.1(1,2);п.4(4) | 03.08.2020 |  | 1час | Опиловка деревьев |  |
| 6 | ТП-26 п.1(9) | 04.08.2020 |  | 1час | Демонтаж провода СИП и опор |  |
| 7 | ТП-352 | 04.08.2020 |  | 1час | Изменение режима ПБВ |  |
| 8 | ТП-1053 п.2(2); п.7(2) | 04.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-43А; ул. Рыбинская-32 |  |
| 9 | ТП-554 п.3(1) | 04.08.2020 |  | 1час | Монтаж муфты, вынос КЛ |  |
| 10 | ТП-2314 | 04.08.2020 |  | 1час | Изменение режима ПБВ |  |
| 11 | ТП-1053 п.4(4); п.9(3) | 04.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-45,45А |  |
| 12 | ТП-1053 п.4(2); п.9(4) | 05.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-37 |  |
| 13 | ТП-1053 п.2(1); п.8(2) | 05.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-41,43 |  |
| 14 | ТП-202 п.4(1,2) | 05.08.2020 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ ул. Химиков-22 |  |
| 15 | ТП-13 | 05.08.2020 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 16 | ТП-1053 п.1(2); п.4(1); п.7(1); п.8(3); п.10(2) | 06.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Шекснинский-27,27Б,29 |  |
| 17 | ТП-1053 п.2(3); п.1(3); п.7(4); п.11(4) | 06.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ ул. Рыбинская-28,30,34 |  |
| 18 | ТП-1053 п.4(3); п.7(3) | 07.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Шекснинский-27А |  |
| 19 | ТП-805 п.7(3); ТП-809 п.10(3) | 07.08.2020 |  | 1час | Включение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Труда-56 |  |
| 20 | ТП-545 п.5(1) | 07.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ул. Домозеровская-20 |  |
| 21 | ТП-545 п.1(2); п.6(4) | 07.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ул. Любецкая-60; ул. Луковецкая-17 |  |
| 22 | ТП-9 2СШ-0,4кВ | 08.08.2020 |  | 1час | Замена рубильника в п.6(1) |  |
| 23 | ТП-2011 п.1(4);п.3(2) | 10.08.2020 |  | 1час | «Расшиновка» поврежденного КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Химиков-20 |  |
| 24 | ТП-1065 п.1(5,8,9); п.3(3,6,7); ТП-1066 п.1(6); п.3(6) | 10.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ул. Раахе-56;58 |  |
| 25 | ТП-1065 п.1(2,10); п.3(8) | 10.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Раахе-56 (освещение тоннеля)+нежилые помещения |  |
| 26 | ТП-1065 п.1(6,7); п.3(4,5) | 11.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Раахе-52 |  |
| 27 | ТП-1159 п.4(2);п.8(3); ТП-1047 п.8(2) | 11.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Любецкая-44; пр. Шекснинский-13А |  |
| 28 | ТП-355 | 12.08.2020 |  | 1час | Ремонт ВН в яч.№3 |  |
| 29 | ТП-545 п.1(2) | 12.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Любецкая-62,62А,64,64А |  |
| 30 | ТП-325 2СШ-0,4кВ | 12.08.2020 |  | 30мин. | Восстановление нормальной схемы и «ошиновки» |  |
| 31 | ТП-546 | 12.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на частный сектор ул. Монт-Клер-33/11,35/12,39Б,37,39А,41 |  |
| 32 | ТП-74 | 13.08.2020 |  | 1час | Ремонт РВ в яч.№4 |  |
| 33 | ТП-545 п.1(4); п.5(4) | 13.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 34 | ТП-545 п.1(3); п.5(3) | 13.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 35 | ТП-545 п.1(1) | 13.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 36 | ТП-546 | 13.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на частный сектор ул. Вичеловская-24,24А,24Б,26; ул. Монт-Клер-43/11; ул. Новосельская-20/19 |  |
| 37 | ТП-171 РУ-0,4кВ | 14.08.2020 |  | 1час | Подключение ШР в ТП |  |
| 38 | ТП-1061 п.1(3); п.3(2); п.7(1); п.9(1) | 14.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Ленинградская-43А,45 |  |
| 39 | ТП-1159 п.4(2); п.8(3) | 14.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Любецкая-44 |  |
| 40 | ТП-546 | 14.08.2020 |  | 1час | Замена на частный сектор эл. счетчиков на ул. Ильинская-17; ул. Вичеловская-27,26,31,29 |  |
| 41 | ТП-840 п.7(4) | 15.08.2020 |  | 1час | Переключение потребителя на п.8 |  |
| 42 | ТП-9 2СШ-0,4кВ | 17.08.2020 |  | 1час | Монтаж эл. счетчика и ТТ в п.6(1) |  |
| 43 | ТП-1041 п.3(2); ТП-1049 п.10(3) | 17.08.2020 |  | 1час | Замена ТТ пр. Октябрьский-52 |  |
| 44 | ТП-546 | 17.08.2020 |  | 1час | Замена на частный сектор эл. счетчиков ул. Новосельская-13/34,15,17,19,21/15,23 |  |
| 45 | ТП-546 | 18.08.2020 |  | 1час | Замена на частный сектор эл. счетчиков ул. Новосельская-25,28,30,29,31,32/34 |  |
| 46 | ТП-43 1СШ-0,4кВ | 18.08.2020 |  | 1час | Аварийная замена рубильника в п.3(4) |  |
| 47 | ТП-1057 п.1(8); п.3(8) | 19.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Ленинградская-32 (нежилые помещения) |  |
| 48 | ТП-1057 п.1(9); п.3(9) | 19.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Ленинградская-24 (нежилые помещения) |  |
| 49 | ТП-1062 п.3(4) | 19.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Ленинградская-51 (нежилые помещения) |  |
| 50 | ТП-1068 п.1(10); п.3(11) | 20.08.2020 |  | 1час | замена эл. счетчиков ул. Раахе-54 (нежилые помещения) |  |
| 51 | ТП-11211 п.1(9) | 20.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков пр. Октябрьский-72 (нежилые помещения) |  |
| 52 | ТП-909 2СШ-0,4кВ | 20.08.2020 |  | 1час | Замена рубильника п.9(1) |  |
| 53 | ТП-201 п.1(4) | 21.08.2020 |  | 1час | Включение ГСК №29, после работ на внутренних сетях, переключение абонентов |  |
| 54 | ТП-278 п.3(1,2,3,6) | 21.08.2020 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ с участка потребителя |  |
| 55 | ТП-546 | 24.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на частный сектор ул. Резникова-24,22,25,28,29,19,26,16,15,20,21 |  |
| 56 | ТП-308 п.1(1) | 24.08.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр-т Строителей-10 |  |
| 57 | ТП-303 п.3(4) | 24.08.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр-т Строителей-14 |  |
| 58 | ТП-601 п.3(3);ТП-67 п.3(4) | 24.08.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр-т Луначарского-48 |  |
| 59 | ТП-119 п.1(1) | 25.08.2020 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №286 |  |
| 60 | ТП-1035 2СШ-0,4кВ | 25.08.2020 |  | 1час | Замена ТТ на вводе №2 |  |
| 61 | ТП-546 | 25.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на частный сектор ул. Дальняя-26,25,30,27,23А,28; ул. Ильинская-18 кв.1,13,14,15,16,20 |  |
| 62 | ТП-547 п.6(2);п.3(3) | 26.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 63 | ТП-547 п.6(1);п.3(2) | 26.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 64 | ТП-547 п.1(3) | 26.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 65 | ТП-546 | 26.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на частный сектор ул. Резникова-11,13,17,23,30,32,уч.2; ул. Новосельская-36/19 |  |
| 66 | ТП-1156 1СШ-0,4кВ | 27.08.2020 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ в ТЦ «Каравелла» п.1(1);п.3(2) |  |
| 67 | ВЛ-10кВ ф. «Ивачево»-ТП-2001,2002,2003,2004,1819,136,136А,136б,1818 | 27.08.2020 |  | 1час | Замена изоляторов и ревизия ЛР |  |
| 68 | ТП-220 п.1(4);п.6(1) | 27.08.2020 |  | 1час | Подключение ПР в ВРУ ул. К.Белова-9 |  |
| 69 | ТП-546 | 27.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Резникова-11,13,уч.1,3,5; ул. Лесная-17,13; ул. Загородная-32/18; ул. Новогритинская-б/н, уч.16; ул. Луговая 11,12 |  |
| 70 | ТП-1817 п.7(4) | 28.08.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 71 | ТП-25 РУ-0,4кВ | 28.08.2020 |  | 1час | Монтаж прибора учета электроэнергии и ТТ в п.4(1) |  |
| 72 | ТП-2010 п.1(3) | 28.08.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Первомайская-3 |  |
| 73 | ТП-546 | 28.08.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Любецкая-68,72,74,80,82,86,90,92,94,98 |  |
| 74 | ТП-111 рубильник на опоре №10 | 31.08.2020 |  | 30мин | Подключение потребителя в ВРУ ж/д Кирилловское ш.-90 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |