# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 28.06.2019 |
| Отчетный период | 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июне 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-2112 | 01.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-137 | 02.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-2015 | 02.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-841 | 03.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 5 | ТП-337 п1(2);п2(1) | 03.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж\д ул.Парковая-50,52 |  |
| 6 | ТП-337п1(4) | 03.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж\д ул.Парковая-40 |  |
| 7 | ТП-842 | 03.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 8 | ТП-219 п1(3);п3(4) пр. Победы-134 | 03.06.2019 |  | 2часа | Подключение новых КЛ-0,4кВ (врезка в сторону ВРУ ж/д пр. Победы-134) |  |
| 9 | РП-34 2СШ-0,4кВ «Лента» | 03.06.2019-04.06.2019 |  | 2часа | Пр. Шекснинский-2 «Лента» |  |
| 10 | ТП-219 п1(4) пр. Победы-124 | 04.06.2019 |  | 2часа | Подключение новых КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д пр. Победы-124 (врезка нового участка в двух точках) |  |
| 11 | ТП-324 п2(3);п3(3,4) | 04.06.2019 |  | 1 час | замена ТТ ж\д ул.Парковая-28 |  |
| 12 | ТП-308 п1(3) пр. Строителей-13 | 04.06.2019 |  | 2часа | Подключение новых КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д пр. Строителей-13 (замена кабеля целиком) |  |
| 13 | ТП-135 | 04.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-330 п1(4) | 04.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Парковая-38 |  |
| 15 | ТП-339 п1(2) | 04.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Парковая-36 |  |
| 16 | ТП-337 п1(2);п2(1) | 04.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Парковая-48 |  |
| 17 | ТП-308 п1(2) Б. Доменщиков-25 | 04.06.2019 |  | 2часа | Подключение новых КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д Б. Доменщиков-25 (врезка в сторону ВРУ ж/д Б.Доменщиков-25) |  |
| 18 | ТП-228 п1(3,4);п3(2);п6(2) | 05.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. К.Белова-3,7 |  |
| 19 | ТП-308 п3(1) пр-т Строителей-7 | 05.06.2019 |  | 2часа | Подключение новых КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д пр-т Строителей-7 (врезка в сторону ВРУ ж/д пр-т Строителей-7) |  |
| 20 | ТП-227 п3(4) ;п6(4) | 05.06.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ж/д ул. К. Белова-1 |  |
| 21 | ТП-225 п4(4) ;п3(1) | 05.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. К. Белова-13А |  |
| 22 | ТП-339 | 05.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-385 п1(2);п3(3) ул. Металлургов-33,35 | 05.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-385 п1(2)-ВРУ ж/д ул. Металлургов-33. КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д ул. Металлургов-33---ВРУ ж/д ул. Металлургов-35 (врезка в сторону ул. Металлургов-33) |  |
| 24 | ТП-385 п.1(1); п.3(1) ул. Металлургов-33 | 05.06.2019 |  | 2часа | Подключение новой КЛ-0,4кВ Вынос 2-х КЛ-0,4кВ ТП-385 === ВРУ-2 Металлургов,33 (ООО "Вселена") |  |
| 25 | ТП-64 | 06.06.2019 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | БКТП-29 1СШ-0,4кВ, 1СШ-10кВ, Т-1 | 06.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 27 | ТП-147 п7(3); ТП-116п7(3);ТП-142п3(3) | 06.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ (наружное освещение) ул.Остинская-34;ул. Моченкова-14; Кирилловское ш.-52 |  |
| 28 | ТП-377 п6(4) ул. Ломоносова-51 | 06.06.2019 |  | 2часа | Подключение новой КЛ-0,4кВ от ТП-377-ВРУ ж/д ул. Ломоносова-51 (врезка в сторону ВРУ ж/д ул.Ломоносова-51) и от ВРУ ж/д ул. Ломоносова-51--ВРУ ж/д ул. Ломоносова-57(врезка в сторону ВРУ ул. Ломоносова-51) |  |
| 29 | ТП-26 РУ-0,4кВ п.3 ф.9 выход на ул. Красная демонтаж участка линии от оп.№32 до оп.№33 | 06.06.2019 |  | 1час | ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 РУ-0,4кВ п.3 ф.9 выход на ул.Красная демонтаж участка линии от оп.№32 до оп.№33 |  |
| 30 | ТП-232 п3(1) | 07.06.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ж/д ул. К.Белова-25 |  |
| 31 | ТП-220п1(1);п6(4) | 07.06.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ж/д ул. К.Белова-15 |  |
| 32 | ТП-2313 п7(2) | 07.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. К.Белова-23 |  |
| 33 | ТП-377п1(3) ул. Ломоносова-53 | 07.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-377 п.1(ф.3)-ВРУ д/с ул. Ломоносова-53 (врезка в сторону ТП) |  |
| 34 | ТП-377 п1(2) ул. Мира-1 | 07.06.2019 |  | 2 часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-377- ВРУ ж/д ул. Мира-1 (врезка в сторону ТП-377) |  |
| 35 | ТП-702 п3(1) ул. Набережная-47 | 07.06.2019 |  | 2 часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-702 – ВРУ ж/д ул. Набережная-47 (врезка в сторону ВРУ ж/д ул. Набережная-47) |  |
| 36 | ТП-383п1(4) | 10.06.2019 |  | 2часа | ТП-383 п.1(4)Ремонтные работы во ВРУ ж/д по ул. Ленина-173, замена рубильника |  |
| 37 | ТП-26 п.1 ф.9 | 10.06.2019 |  | 1час | ВЛИ-0,4кВ от ТП-26 РУ-0,4кВ выход на ул. Биржевая демонтаж участка от оп.№32 до оп.№33, демонтаж оп.№33, перестановка укоса на оп.№32 |  |
| 38 | ТП-546 п6(1) | 11.06.2019 |  | 2 часа | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с ТП-546 п.6(ф.1) по адресу ул. Вичеловская (оп.47-оп.52) |  |
| 39 | ТП-213 п6(4); ТП-247 п3(3) | 11.06.2019 |  | 1 час | Замена ТТ (наружное освещение) ул. Архангельская-13А;пр. Победы-195 |  |
| 40 | ТП-408п3(3,4) ул. Вологодская-26 | 11.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-408 – ВРУ ж/д ул. Вологодская-26 |  |
| 41 | РП-16 2с.ш. 10кВ | 11.06.2019 |  | 2часа | Текущий ремонт |  |
| 42 | ТП-14 п1(2,3);п6(1) | 11.06.2019 |  | 2часа | Замена ВРУ в ж/д пр. Победы-81 |  |
| 43 | ТП-703 п3(3) | 11.06.2019 |  | 2часа | Замена ВРУ в ж/д пр. Победы-69 |  |
| 44 | ТП-182 п6(4) | 13.06.2019 |  | 1час | Замена КЛ-0,4кВ от ВРУ Беляева, 13 до ПР по ТУ-№876 от 06.02.19. |  |
| 45 | ТП-1035 | 13.06.2019 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 46 | БКТП-159 | 13.06.2019 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-377 п2(4) | 13.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-377 п2(4)-ВРУ ж/д ул. Металлургов-20 (врезка в сторону ул. Металлургов-20) |  |
| 48 | ТП-377 п2(3) | 13.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-377 п2(3)-ВРУ ж/д ул. Ломоносова-47 (врезка в сторону ул. Ломоносова-47) |  |
| 49 | ТП-546 п1(3);п7(4) | 14.06.2019 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с ТП-546 п.1(ф.3);п.7(ф.4) по адресу ул. Дальняя (оп.61-оп.65) |  |
| 50 | ТП-389 п3(4) | 14.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-389 п3(4)-ВРУ ж/д пр. Московский-48 (врезка в сторону ВРУ ж/д пр. Московский-48) |  |
| 51 | ТП-705 п3(2) | 14.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-705 п3(2)-ВРУ ж/д ул. Набережная-53(врезка в сторону ТП-705) |  |
| 52 | ТП-705 п3(2) | 14.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ВРУ ж/д ул. Набережная-53--ВРУ ж/д ул. Набережная-51(ВРУ ж/д ул. Набережная-51) |  |
| 53 | ТП-705 п3(4) | 14.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-705 п3(4)-ВРУ ж/д ул. Набережная-51(замена кабеля целиком) |  |
| 54 | ТП-452 СШ-10-0,4кВ | 14.06.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части ТП-452 (п.Питино) |  |
| 55 | ТП-903 п6(1) | 15.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-903 п6(1)- нежилое помещение ж\д ул. Набережная-27 |  |
| 56 | ТП-903 п6(1) | 15.06.2019 |  | 2часа | Подключение КЛ-0,4кВ ТП-903 п6(1) ул. Набережная,19-ул. Набережная,23 (от муфты до муфты) |  |
| 57 | ТП-393 п.1(3) | 15.06.2019 |  | 1час | Перенос ВРУ-стройка ж/д пр-т Строителей-9А |  |
| 58 | ТП-1612 п3(1,2);п7(1) | 19.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Тимохина-12Б |  |
| 59 | ТП-169 п7(2);п2(3) | 19.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д пр. Победы-129 |  |
| 60 | ТП-166 п4(1,2,4) | 19.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д пр. Победы-117,119 |  |
| 61 | ТП-168 п3(4) | 20.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д пр-т Победы-123 |  |
| 62 | ТП-164 п3(3) | 20.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Тимохина-4 |  |
| 63 | ТП-387 (яч.3) | 21.06.2019 |  | 2часа | Замена дугогасительных камер ВН |  |
| 64 | ТП-337 п6(4) | 21.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Устюженская-5 |  |
| 65 | ТП-322 | 21.06.2019 |  | 2часа | Заводка и подключение КЛ-0,4 в ШР ул. Чкалова-8 по распоряжению №44 |  |
| 66 | ТП-143 п6(3);п1(4) | 21.06.2019 |  | 1час | Замена эл. счетчика ж/д ул. Остинская-40 |  |
| 67 | ТП-390 | 22.06.2019 |  | 2часа | Перезаводка КЛ-10кВ из яч.№1 в яч.№4 и из яч.№4 в яч.№1 |  |
| 68 | ТП-224 | 23.06.2019 |  | 2часа | Протяжка кабельной вставки для ремонта КЛ-10кВ |  |
| 69 | ТП-337 п6(3);п7(4) | 24.06.2019 |  | 1час | Замена ТТ ж/д ул. Устюженская-3,7 |  |
| 70 | ТП-451 фидер №5 | 24.06.2019 |  | 1час | Перенос оп. №33 |  |
| 71 | ТП-546 п3(1) | 25.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с ТП-546 п.3(ф.1) по адресу ул. Луговая (оп.56-оп.58) |  |
| 72 | БКТП-29 2СШ 0,4кВ,10кВ, Т-2 | 25.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт (ОАО «Череповецхлеб») |  |
| 73 | РП-26 | 25.06.2019 |  | 1час | Проверка схем учета ул. Монт-Клер-24 |  |
| 74 | ТП-136 п1(7), линия№2 | 26.06.2019 |  | 2часа | Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-136 п1(7),Линия №2, для подключения абонента ул. Ивачевская |  |
| 75 | ТП-839 | 26.06.2019 |  | 2часа | Текущий ремонт |  |
| 76 | ТП-212 | 27.06.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части ТП-212 |  |
| 77 | ТП-909 п3(4) | 27.06.2019 |  | 1час | Замена проводов ВЛ-0,4кВ пр-т Советский |  |
| 78 | ТП-806 | 27.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 79 | ТП-212 | 28.06.2019 |  | 1час | Ремонт строительной части ТП-212 |  |
| 80 | ТП-546 п3(2) | 28.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с ТП-546 п.3(ф.2) по адресу ул. Новосельская (оп.38-оп.74) |  |
| 81 | ТП-175 | 28.06.2019 |  | 2часа | Капитальный ремонт |  |
| 82 | ТП-1441 | 29.06.2019 |  | 1час | Ремонт и проверка вводных и секционных рубильников |  |
| 83 | ТП-810 | 29.06.2019 |  | 2часа | Плановый ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |