# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-2 яч.2,4 | 01.12.14 |  | 1 час | Поверка ТТ |  |
| 2 | ТП-2 яч.1 | 01.12.14 |  | 1 час | Поверка ТН |  |
| 3 | ТП-10 яч.27 | 01.12.14 |  | 1 час | Поверка ТН |  |
| 4 | ТП-197 2с.ш. РУ-0,4кВ | 02.12.14 |  | 1 час | Ремонт вводного рубильника |  |
| 5 | РП-15 яч.1 | 02.12.14 |  | 1 час | Ремонт СР |  |
| 6 | РП-15 яч.4 | 02.12.14 |  | 1 час | Регулировка привода МВ |  |
| 7 | РП-10 яч.8 | 02.12.14 |  | 1 час | Наладка реле |  |
| 8 | РП-23 яч.1, 4 | 05.12.14 |  | 1 час | Поверка ТН |  |
| 9 | РП-25 яч.1, 4 | 05.12.14 |  | 1 час | Поверка ТН |  |
| 10 | ТП-147 | 05.12.14 |  | 1 час | Ремонт АВ№1 |  |
| 11 | ТП-115.5 1с.ш. РУ-0,4кВ | 09.12.14 |  | 1 час | Замена рубильника панель№1 |  |
| 12 | ТП-115.5 2с.ш.РУ- 0,4кВ | 09.12.14 |  | 1 час | Замена рубильника панель№6 |  |
| 13 | ТП-147 | 09.12.14 |  | 1 час | Ремонт АВ№2 |  |
| 14 | ТП-390 | 09.12.14 |  | 1 час | Замена ТМ 320 на ТМ 400кВА |  |
| 15 | ТП-354 | 12.12.14 |  | 1 час | Ремонт вводного рубильника |  |
| 16 | РП-6 яч.7, 9 | 15.12.14 -22.12.14 |  | 1 час | Замена МВ на ВВ |  |
| 17 | РП-10 яч.2 | 15.12.14 -22.12.14 |  | 1 час | Замена СМВ на СВВ |  |
| 18 | ТП-115.8 1с.ш.РУ-0,4кВ | 17.12.14 |  | 1 час | Замена рубильника панель№5 |  |
| 19 | ТП-334 яч.3 РУ-10кВ | 18.12.14 |  | 1 час | Регулировка СРВ |  |
| 20 | РП-6 яч.3 | 22.12.14 - 25.12.14 |  | 1 час | Замена СМВ на СВВ |  |
| 21 | РП-6 яч.6, 10 | 25.12.14 - 30.12.14 |  | 1 час | Замена МВ на ВВ. |  |
| 22 | ТП-115.2 2с.ш.РУ-0,4кВ | 29.12.14 |  | 1 час | Ремонт вводного рубильника |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |