# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2024 |
| Отчетный период | 1 квартал 2024 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 09 | 11:50 | 09 | 11:50 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП"Первомайская"-РП24 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | январь | 13 | 04:08 | 13 | 05:02 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-554 - ТП-556 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | январь | 22 | 22:48 | 22 | 00:00 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Искра - ТП-98 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | январь | 29 | 02:40 | 29 | 03:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-842-ТП-840 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | февраль | 05 | 01:55 | 05 | 01:55 | Повреждение КЛ-10кВ ПС Заягорба - РП-28 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | февраль | 15 | 20:46 | 15 | 20:46 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба - РП-8 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2024 года составил 0,41 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2024 года составило 6 ед. общей продолжительностью 2,52 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |