Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (декабрь  2020 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 61,6 | 49,1 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 30,8 | 24,6 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0,14 | 0,112 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 2,95 | 2,35 |